	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 고장발생 보고(소방용수시설 특별점검)

1. 재난관리과-224(2015.1.14.)호 『(긴급)소방용수시설 특별점검 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 여의도119안전센터 관내 소방용수시설 특별점검 실시한바 아래와 같이 고장 발생이 확인되어 보고합니다.

가. 대상 : 4개소(지하식소화전)

나. 내용 : 스핀들 고장2, 배수불량1, 뚜껑 규격 불량1

붙임 : 소방용수시설 고장 복명서 1부.  끝

	여의도119안전센터장
담당자	서동석		진압2대장	임양배		센터장	01/29 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-354	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울특별시 영등포구 의사당대로 162(여의도동 48-3)	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	dong6171@seoul.go.kr	/	대시민공개