	양천소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사관리용 CCTV (녹화시스템 세트 포함) 고장발생 통보

1. 소방행정과 – 2005(2014.2.12.)『2014년 영상정보처리기기(CCTV)설치현황 자료체출 알림』와 관련입니다

2.위 호와 관련 우리서 청사 후면 및 전면에 설치된 청사관리용 CCTV(녹화시스템 세트 포함)가 다음과 같이 고장발생되어 점검 및 정비하여 주시기 바랍니다.

연번	품 명	모 텔 명	고 장 내 역	비 고
1	청사 전면 청사관리용 CCTV 녹화시스템 세트 포함 (주출입구 감시카메라)	SCO-208R (SVR-5116)	카메라 전송 불량 (영상 재생 불량)
2	청사 후면 청사관리용 CCTV 녹화시스템 세트 포함 (후정 감시카메라)	SCP-3120VH (SVR-5116)	카메라 전송 불량 (영상 재생 불량)

끝.

	현장대응단장
담당자	편위범		지휘3팀장	전창훈		현장대응단장	01/29 주병식
협조자
시행	현장대응단-637	(	2015.1.29.	)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로180(목1동 919-6)	/
전화	02)2655-1119	/전송	02)2651-6119	/	pyounwb@seoul.go.kr	/	대시민공개