자동문 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
김운기		01/29 이강옥
협 조

센터 내 자동문 고장 발생에 따른 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	자동문 고장 발생 및 조치결과 보고
내용	○ 고장내용 - 발생일시 : 2015. 1. 28 - 고장위치 : 센터 후문 - 고장내용 : 자동문 개폐작동 불량 ○ 조치경과 - 2015 .1. 28 : 자동문 보수업체 (태성자동문서비스 대표 강용재) 방문, 점검 및 조치 ○ 점검결과 및 조치내용 - 빔 세트 제어기능 상실로 자동문 미작동 ⇒ 빔 세트 교체후 정상 작동 ○ 발생비용 (부가세 별도) - 빔 세트(1개) × 150,000원 = 150,000원 - 출장비(인건비) = 50,000원 - 점검 및 조치에 따른 발생비용은 신용카드 결재함 붙임 : 사진첩 : 1부. 끝.