길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-1557

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	01/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/22(목)	1/23(금)	1/24(토)	1/25(일)	1/26(월)	1/27(화)	1/28(수)	계
2014년	105,463	104,266	111,231	122,853	110,707	102,314	110,657	767,491
2015년	101,329	99,891	107,329	110,420	96,076	100,762	96,576	712,383
증 ․ 감	-4,134	-4,375	-3,902	-12,433	-14,631	-1,552	-14,081	-55,108

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
357,000	90,900	260,424	1,385	352,709	4,291	1.20

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.15~1.21)	금주 공급량(㎥) (1.22~1.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
722,976	712,383	-10,593	-1.47

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.20% 증가

② 전주 대비 공급량 : -10,593㎥(-1.47%) 감소

※특이사항 없음