	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(마곡유치원)

1. 민원접수-270(2015.1.29.) “소방공사 감리 결과 보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 마곡지구 학교 G5

나. 건 축 주 : 강서교육지원청

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상4층, 연면적 3,288.42㎡

라. 용    도 : 교육연구시설(유치원)

마. 건축구분 : 신축

바. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜건창기술단(************)

사.소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전,스프링클러설비,피난기구

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,유도등설비,비상조명등설비

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜태승디엔씨	서울시 중구 신당동 366-126 **************	**********	양낙승	이상훈
감 리 업 체	㈜건창기술단	*************** *************	***********	김영규	이원용

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 강서구 마곡지구 학교 G5 소재 마곡유치원 건물 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	01/30 김경근
협조자
시행	예방과-1273	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개