출 장 결 과 보 고 서

주무관		기전시설팀장	도로시설과장		결재
배광희		양영민	01/30 이덕기
협 조

	명에 의하여 남산1,3호 터널 운영실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 29 .
보 고 자 : 공업6 직 성명 : 배 광 희

보 고 내 용
일 시	2015. 1. 29(목) 13:30 – 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	○ 건 명 : 남산1호 및 남산3호 터널 운영실태 점검 ○ 점 검 자 : 기전시설팀장 양영민 외 2인 ○ 입 회 자 : 남산 1,3호 터널 안전관리자 등 ○ 점검내용 - 터널 관리사무소 기전시설 운영현황 - 과거 사고사례 및 터널내 화재사고 발생시 대처요령 - 상황실 근무자 운영실태 ○ 지도사항 - 정기적인 훈련을 통하여 상황발생시 대처능력 향상 극대화 필요 - 수시 자체점검을 통한 안전사고 예방 철저
비 고	출장자 : 양영민, 이병일, 배광희