함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	배수지, 가압장 구내밸브 GIS속성자료 제출

1. 본부 시설관리과-260(2015.01.13.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 GIS속성 미입력 자료에 대하여 현장조사하고 그 결과를 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상시설

구분	GIS상 밸브 미입력	GIS상 속성 미입력	비고
배수지	노고산, 와우산
가압장	와우산
증압장	성산1, 성산2, 약수사, 정원1, 정원2	응암3	응암3증압(운휴) 폐쇄예정으로 조사 제외함

첨부 1. 관련 도면 8부

2. 속성표 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김종훈		기전팀장	이상연		시설관리과장	01/30 박길영
협조자
시행	시설관리과-2577	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	gns95@seoul.go.kr	/	대시민공개