출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이영호		전봉순	01/30 이남재
협 조

	예방과-2123(2015.01.30.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.01.30.
보고자 : 소방위 이영호, 소방사 최진영

보 고 내 용
일 시	2015.01.30. 금요일 10:00~16:00
건 명	출장결과보고서(01.30 - 이영호,최진영)
내용	1. 도시형 생활주택 소방특별조사 ○ 확인대상 : 독산동182-17, 독산동181-126, 독산동179-23, 독산동147-78, 독산동147-13, 독산동1119-2, 독산동1076-22, 독산동1074-24, 독산동1072-48, 독산동1072-22, 독산동1041-9, 독산동1029-3, 독산동1026-9, 독산동1026-5, 독산동1026-2, 독산동1015-13 ○ 확인결과 : 소방시설, 피난.방화시설 정상작동 및 유지관리하고 있으며, 대상처 관계인에게 소방안전관리교육 실시함. 2. 완비증명서 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 용장어가(디지털로300) ○ 확인결과 : 설치계획표상 소방시설 등 적합하게 설치됨. 3. 종합정밀점검 대상 표본 현장확인검사 ○ 확인대상 : 구로하우비(구로중앙로28길73), 서울남교회(구로동로17길37-4) ○ 확인결과 : 소방점검업체 자체점검 관계법령 위반없이 적법하게 실시하였으며 대상처 관계자에게 소방안전교육 실시함. 4. 종합정밀점검 시정보완명령 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 오류동삼천리아파트(경인로8길75) ○ 확인결과 : 시정보완명령 사항 보완완료하고 대상처 관계자에게 소방안전 교육 실시함. 5 소방특별조사 조치명령 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 벧엘감리교회(독산로228) ○ 확인결과 : 조치명령 사항 보완완료하고 대상처 관계자에게 소방안전 교육 실시함.
비 고	관용차량 사용

끝.