출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장			결재
이상일		여종순	01/30 이두영
협 조

	명에 의하여 아리수 품질확인제 추진 및 민원처리차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 01. 30.
보고자:주무관 이 상 일

보 고 내 용
일 시	2015. 01. 30. 09:30 ~17:00
건 명	출장결과보고서 (01.30)
내용	- 출 장 지 : 동작구 - 출장목적 : 아리수 품질확인제 추진 및 민원처리 - 출장결과 ․ 검사대상 : ****************************** 외 2개소 아리수 품질확인제 수질검사. ․ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철,구리. ․ 검사결과 : 5개 항목 모두 적합. 끝.
비 고