출 장 결 과 보 고 서

결재	담당자	진압2대장	센터장
	김현	김형주	01/30 윤영길

	명에 의한 2015.1.30. 출장명령부와 관련하여 출장을 다음과 같이 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.1. 30.
보고자 : 소방위 김형주 소방위 남대진 소방위 김 현 소방위 차지환 소방장 최호철

보 고 내 용
일 시	2015.1.30.(금) 09:00 ~ 13:00
건 명	출장결과보고서 (2015.1.30. 소방용수시설 교차확인점검)
내 용	〇 동절기 소방용수시설 확인 표본 교차점검(장위119안전센터 소방용수시 설 4151호 외 34개소 확인) 끝.
특 이 사 항	- 소방용수 4202호 고장 사용불가