	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 지반침하 발생 알림(1038호)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 현장대응단 펌프차21호 기타출동하여 현장 소방용수시설 확인한 바 지반침하소화전이 발견되어 다음과 같이 알립니다.

가. 용수번호 : 1038호(지하식)

나. 설치위치 : 서대문구 홍제천로 36-10

다. 고장내역 : 지하식 소화전 철개 주변 지반 침하

라. 발 견 일 : 2015. 01. 29.

붙임  소방용수시설 지반침하 발생 내역서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	임기철		진압2대장	이창기		현장대응단장	01/30 오재경
협조자
시행	현장대응단-637	(		)	접수		(		)
우	120-102	서울 서대문구 홍은2동 11-854 홍은119안전센터	/
전화	02) 3141-8419	/전송	02) 3141-2919	/	rmty1024@seoul.go.kr	/	대시민공개