문서번호	관리과-957
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
장인환		이재성	01/30 가길현
협조

물질수지 회의결과 보고(14년12월)

2015. 1

난지물재생센터

(관리과)

물질수지 회의결과 보고 (‘14년12월)

우리 센터 2014년 12월 처리시설 운영 및 물질수지분석 결과에 대한 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 1.30(금) 09:30~10:30

○ 장  소 : 2층 소희의실

○ 참석자 : 소장, 각 과장, TF팀원, 현장 반장 등 17명

○ 안  건 : ‘14년 12월 운영 및 물질수지 분석결과 문제점 및 개선 방안 논의

□ 회의내용

○ 운영 및 물질수지 결과 설명 (붙임 회의자료 참조)

○ 요청사항

<소  장>

- 호기조 MLDO 전월대비 감소 원인분석 등 물질수지분석 내실화

- 유량계 등 측정기 정도검사 검토 추진

- 전체 공정에 대한 물질수지 Flow Chart 작성

- 위탁업체와 유기적인 협조체계 강화로 운영관리 효율 증대

<슬러지재활용과장>

- 회의자료 사전배포로 물질수지 회의 효율화

- 공정별 운영조건(설계기준)을 표시하여 운영분석

- 초침 지별 생오니 인발주기(조건) 등 운영자료 추가

<관리과장>

- 생물반응조 F/M비 높일 수 있는 방안 검토

- 초침 계면상승에 따른 해소대책 적극 추진

- 종침 말단부분 Floc 월류 최소화

붙임 : 물질수지 회의자료 및 회의사진 1부.  끝.