함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	상수도 관로 누수탐지 요청에 대한 회신

1. 토목과-1106(2015.01.28)호와 관련입니다

2. 서대문구 홍제동 삼성래미안아파트 진입로상의 하수맨홀 주변 도로가 침하되어 우리수도사업소 상수도 관로의 누수 여부 확인 요청에 대하여

3. 2015.01.29. 상수도 관로에 대한 누수탐지를 실시한 결과 이상없음을 알려 드립니다. 끝

	서부수도사업소장
주무관	정준석		급수운영과장	01/30 장종욱
협조자
시행	급수운영과-1875	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로26길(홍제동 38-69) 41	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/	aimthou@seoul.go.kr	/	대시민공개