투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	노들길(양화교~양화대교) 자동차전용도로 해제구간 점검결과 통보(제2차 점검)

1. 도로관리처-594(2015.1.22.)호와 관련입니다.

2. 노들길 자동차전용도로에서 일부 해제된 “양화교 ~ 양화대교남단”구간에 대한 인수인계를 위한 사전 점검결과(제2차점검 : 2015. 1. 28(수) 14:00)를 아래와 같이 통보하오니 시설물 인계인수 관련부서를 재검토하여 주시기 바랍니다.

□ 노들길 시설물 현황 집계표

6.옹벽 현황

NO	방향	위 치	연 장	당초	변경	비고
1	편도	성산대교 남단 하부 우측 (양화교 방향)	215m	강서	강서
2	편도	성산대교 남단 하부 좌측 (한강철교 방향)	215m	강서	시설관리공단
3	양방향	양화대교 남단 하부 좌측 (양화교 방향)	340m	서부	서부
총 계			770m

7.경계브럭 및 도로측구

NO	공종		수량	당초	변경	비고
7	측구	보차도 경계	3,100m	영등포구청	영등포구청
		차도 경계	430m	강서도로사업소	영등포구청	안전치수과
8	경계석	보차도 경계	3,100m	영등포구청	영등포구청
		차도 경계	430m	강서도로사업소	시설관리공단

※ 변경사유

1) 옹벽 : 성산대교 남단하부 양화교방향 옹벽상단 램프는 올림픽대로에서 성산대교를 진입하는 구간으로 기존 관리도면과 같이 시설관리공단에서 관리하는 것이 타당하며,

2) 측구 : 성산대교 남단하부 옹벽구간의 측구는 우수를 배제하기 위하여  설치된 배수시설물로 영등포구청 안전치수과에서 관리하는 것이 타함.

따로붙임 : 노들길 시설물 현황 집계표 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(도로시설과장),서울특별시시설관리공단이사장
주무관	구희옥		도로보수과장	01/30 김권일
협조자
시행	도로보수과-947	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동(양천길 237) 67-1	/
전화	2657-7951	/전송	2657-7960	/	kooheeok@seoul.go.kr	/	대시민공개