	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설완공검사증명서(경복궁 내 소주방 증축) 교부에 따른 현장확인 계획 보고

1. 예방과-1331(2015.1.28.)호 『소방시설완공검사증명서(경복궁 내 소주방) 교부사항 시달』과 관련입니다.

2. 우리 대응단 관내 소방시설 완공검사증명서 교부대상에 대한 소방활동자료조사 계획을 아래와 실시하고자 합니다.

가. 대상 및 일정

대 상 명	위 치	주 용 도	조 사 자	조 사 일	종 별
경복궁 내 소주방	종, 세종로 1-19	문화재	소방장 김창원	2015.1.30.(금)	증축

※ 조사일 변경시 소방활동 자료조사 결과 보고서로 소방활동자료조사 변경계획 보고     갈음처리

나. 조사방법 : 예방당당자 현지 방문 조사

다. 소방활동 자료조사 내용

- 증축에 따른 옥외소화전 2개소 신설

- 소방대상물 및 관계지역의 위치,구조,용도,피난계획등에 관한 사항

- 주변 위험물이나 그 밖에 연소물질의 특성에 관한 사항

- 소방차 부서, 옥내소화전 점령, 건물진입, 인명구조, 주변위험요소 및

연소확대 여부에 관한 사항

붙임 : 소방시설 완공검사증명서 1부.  끝.

담당자	김창원		1지휘대장	이안재		현장대응단장	01/30 김연경
협조자	진압2대장	김덕룡
시행	현장대응단-675	(		)	접수		(		)
우		서울 종로구 수송동 146-2 종로1길 28	/
전화	02-734-0119	/전송	02-739-0119	/	mon119@seoul.go.kr	/	대시민공개