	성북소방서
수신자	장위119안전센터장
(경유)
제 목	장위2구역 재개발사업 구역 내 이설 완료 소방용수시설 검수 지시

1. 관련근거

○ 장위2 제2014-144(2014.07.22.)호 “장위2구역 재개발사업 구역내 소화전 폐쇄 및 철거 협조의 건”

○ 대응관리과-9809(2014.12.8.)호 “장위제2구역 주택재개발정비사업 구역내 소방용수시설 임시폐전 계획 알림”

○ 장위2 제20*******02(2015.1.29.)호 “장위2구역 주택재개발구역내 소화전 이설완료통보 건”

2. 재개발구역내 임시폐전 소방용수시설에 대한 이설공사가 완료되어 알려드리니, 장위119안전센터장은 소방용수시설 조사를 실시하여 출수·외관상태 등의 현장검수, 119행정정보시스템 전산현황 수정입력 등 제반업무를 철저히 수행후 2015. 2. 6.(금)한 전산관리카드 첨부하여 보고하시기 바랍니다.

○ 대  상 : 소방용수시설(소화전) 4개소

연 번	종 별	식 별	관리번호	현 위 치	관 할	비 고
1	소화전	지상식	4542호	성북구 돌곶이로 144(장위동 75-612)	장위	공사 완료
2	소화전	지상식	4490호	성북구 돌곶이로 152(장위동 75-306)
3	소화전	지하식	4491호	성북구 한천로101길 59(장위동 301)
4	소화전	지하식	4492호	성북구 장월로26길 17(장우동 76-90)

3. 장위119안전센터장은 현장검수시 안전사고가 발생치 않도록 주의하시고, 특히 급격한 소화전 개·폐로 인한 와류현상으로 지역주민들의 민원이 발생치 않도록 주의하시기 바랍니다.  끝.

	재난관리과장
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	전결 01/30 정종술
협조자
시행	재난관리과-589	(	2015.1.30.	)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개