법정수도꼭지 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	01/30 서경만

명에 의하여 법정수도꼭지에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   01.  29.

보고자   주무관  성 명 : 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 법정수도꼭지 수질검사

□ 출장일시 : 2015. 01. 29(목) 09:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 1명 (주무관 정지진)

□ 출장내용 및 결과

상 호	검 사 지 점	급수유형	정수장	결과	비 고
성가복지병원	성북구 종암로191	직수	강북	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)
오리집식당	성북구 보문로123	직수	뚝도	적합	- 미생물검사를 위한 시료채취(100㎖)

□ 조사자의견

- 현장 법정수도꼭지 수질검사 5개지점은 먹는물수질기준(3개항목)에 적합하며 2차 미생물검사 완료 후 그 결과를 관련기관에 통보하고자 함.  끝.