문서번호	수질연구과-606
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장
송경인	이만호	01/30 김복순
협 조
	미생물검사과장		이수원
	신물질분석과장		안재찬
	먹는물분석과장		황오주

2015년도 국내․외 평가기관 주관

숙련도시험 참가계획

2015. 1

수질분석부

(수질연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

2015년도 국내․외 평가기관 주관

숙련도시험 참가계획

국내․외 평가기관에서 주관하는 숙련도시험에 참가하여 우리 연구원의 수질분석 결과의 유효성을 검증하고 정확성과 신뢰성을 제고하고자 함

1		개 요

추진근거

○ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)

○ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」시행령 제13조2(시험·검사기관)

○ 「환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시 제2014-04호)

○ 「먹는물검사기관 바이러스분야 지정 등에 관한 규정」제12조(검사기관의 사후관리 평가기준 등)

추진목적

○ 환경오염물질에 대한 측정분석능력 향상

○ 환경오염물질 시험검사결과에 대한 정확성 및 신뢰성 확보

진행방법

숙련도시험 참가계획 수립	⇒	표준시료 접수	⇒	표준시료 분석	⇒	표준시료 분석결과 송부	⇒	평가결과 송부
(연구원)		(연구원)		(연구원)		(연구원→주관기관)		(주관기관→연구원)

2		숙련도시험 참가계획

주관기관 : 국립환경과학원, KOLAS1), ERA2), RTC3), LGC standard4)

※ 1)KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) : 한국교정 시험기관 인정기구

2)ERA(Environmental Resource Associates) : 미국 국제숙련도 평가기관

3)RTC(Resource Technology Corporation) : 미국 국제숙련도 평가기관

4)LGC standard : 영국 국제숙련도 평가기관

대    상 : 연구원 시험항목 담당자

참가분야 : 먹는물, 수질, 바이러스

항    목 : 암모니아성질소 등 56항목(평가항목 53, 예비항목 3)

일    정

주 관	분 야	항 목	일 정
국립환경과학원	먹는물 (19항목)	암모니아성질소, 불소, 질산성질소, 염소이온, 황산이온, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 수은, 클로로폼, 벤젠, 파라티온, 다이아지논, 분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라, 시안*, 페놀*	시험참가 : 2월 평가결과 : 7월
	수질 (15항목)	생물화학적산소요구량, 화학적산소요구량, 총질소, 총인, 시안, 페놀류, 부유물질, 카드뮴, 구리, 크롬, 납, 망간, 비소, 수은, 수은*
KOLAS	수질 (2항목)	미정 (KOLAS 사무국 계획수립후 시달예정)	시험참가 : 6월 평가결과 : 9월
ERA	먹는물 (6항목)	디클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 브로모디클로로메탄, 알드린, 알라클러, 카바릴	시험참가 : 7월 평가결과 : 10월
RTC	먹는물 (2항목)	대장균, 일반세균	시험참가 : 6월 평가결과 : 8월
LGC standard	먹는물 (12항목)	‧ 과불화합물 2항목(PFOS, PFOA) ‧ 잔류의약물질 4항목(Ibuprofen, Propranolol, Oxytetracycline, Salicylic acid) ‧ 알킬페놀류 3항목 (옥틸페놀, 노닐페놀, 비스페놀A) ‧ 냄새유발물질 3항목 (포름알데히드, 2-MIB, 지오스민)	시험참가 : 1~6월 평가결과 : 10월

※ *표시된 항목은 예비항목으로 평가되지 않음

※     먹는물분석과(40),     신물질분석과(11),     미생물검사과(5)

3		기대효과

분석결과의 정확성 및 신뢰성을 확보함으로서 우리 연구원의 측정분석결과에 대한 품질을 보증

먹는물수질검사기관, KOLAS 국제공인시험기관, 바이러스검사기관 유지에 기여

4		행정사항

먹는물분석과, 신물질분석과 및 미생물검사과는 해당 숙련도시험에 참가하고, 평가결과를 수질연구과에 송부.  끝.