물품매입(수리 ･ 제조)요구서

주무관		주무관	시설과장		관리부장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-500-7424)
박도원		조대복	공헌구		12/08 정상택
협 조	주무관
	최영은

건 명 :				물품매입 요구서(남미관 및 동양관 시스템보일러 구매 설치)												시 행		시설과-7613			(								)
조직	서울대공원 총무과		정책사업		공원이용시민 만족도 향상	단위사업	동물사관리기능및야생동물보전	세부사업	공원안전시설보수및정비	편성목	시설비		통계목			접 수					(								)
																수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭			수 량		소요경비 추 정 액			용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
																			유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
22716586		전기히트펌프					냉방23.0/난방25.9KW (1등급)		대			2		10,618,000			수조용 급탕 시스템		유	1
22716590		전기히트펌프					냉방46.4/난방52.2KW(1등급)		대			2		19,200,000					유	1
22718260		히트펌프용실내기					난방25.0KW		대			2		10,800,000
22307763		히트펌프용실내기					냉방46.4/난방52.0KW		대			2		6,075,000
21567236		냉난방공조공사					가변형히트펌프냉난방기설치, 기본		식			4		2,354,800
10061682		냉난방공조공사					냉매관및설치, 평균 15.88mm		M			100		708,000
10061684		냉난방공조공사					냉매관및설치, 평균 20mm		M			98		842,800
20373322		냉난방공조공사					냉난방기용 PVC드레인관설치, 32mm		M			12		72,000
20373320		냉난방공조공사					냉난방기용함석냉매배관커버설치		㎡			8		176,800
20912089		냉난방공조공사					실외기노출배관커버트레이설치		조			4		174,400

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
							유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
21881673	히트펌프용실내기	룸컨트롤러	개	4	194,000	수조용 급탕 시스템
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	20	128,000
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간통신용케이블및CD관설치	M	198	1,267,200
20912098	전기히트펌프	받침대, 평균990*830*130mm	조	6	698,400
21087037	전기히트펌프	싱글형받침대	개	4	104,400
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용크레인, 25톤	대	1	400,000
소계					53,813,800
조달수수료		원단위 절사		0.54%	290,590
합계					54,104,390
위 물품을 월 일까지 납품( )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울특별시 재무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.