<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서_배양기 수리

문서번호	정수과-467

결재	주무관	주무관	정수과장
	김성재	박근희	02/02 이태일

계 약 건 명			배양기 수리
납 품 자			상 호		(주)삼우ENG						성 명		이준우
계 약 금 액			금836,000원(금팔십삼만육천원)
계약체결년월일			2015년 1월 23일
납 품 기 한			2015년 2월 2일
납 품 년 월 일			2015년 1월 30일
검사(수)년월일			2015년 1월 30일
검사(수) 장 소			구의아리수정수센터 정수과 수질연구실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )											물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음														물 품 출 납 원
2015년 1월 30일
														분임물품 출 납 원
	검수자	구의아리수정수센터		정수		과	공업연구사		성명	경규선		경규선		박근희
	검수자	구의아리수정수센터		정수		과	공업7급		성명	이수한		이수한

< 별지 제88-1호 서식 >

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

품  목

단위

규 격

단  가

(원)

계약상

수  량

전회까지의

납품수량

금회납품

수    량

미납량

1

배양기 수리

(냉동기 교체)

개

배양기용

냉동기

836,000

1

0

1

0

검수사진

구분	수리전	수리후
온도조정상태	[설정온도로 조정 안됨]	[설정온도와 일치]
냉동기	[교체전 냉동기]	[교체후 냉동기]

※ 물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하며, 생략하시면 안됩니다