문서번호	시설과-616
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		추진반장
김용주		02/02 유인행
협 조
	주무관		백철
	주무관		이경진
	주무관		이상국

CCTV 통합관제센터 설치공사

예비준공검사 조서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

서  울  대  공  원

(기반시설안전추진반)

CCTV 통합관제센터 설치공사

예비준공검사 조서

공 사 명		CCTV 통합관제센터 설치공사(건축,전기)
계 약 자		건축 ㈜씨제이건설 대표 이창수 전기 범한기공(주) 대표 유명종	준공예정일		건축 2015. 2. 8 전기 2015. 2 .6
구 분		지 적 사 항		시정․조치사항
시공부서	본 공사	이상없음
	부대공사	- 인입케이블 피복 탈피부분 절연보강 필요		- 탈피부분 절연보강
관리부서		당직실 전실에서 내부로 출입가능하도록 출입문 설치 필요 당직실 열손실 방지를 위한 출입문 설치 필요		내부 출입문 설치 열손실 방지를 위한 출입문 설치
감 리 원		해당없음
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 20015년 1월 29일 총 무 과 총 무 총 괄 성명 백 철 운 영 과 시민서비스총괄 성명 이 경 진 시 설 과 영 선 총 괄 성명 이 상 국 서울대공원(분임)경리관 귀하