함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	종로타워 방재센터 김종두 귀하
(경유)
제목	대형수도계량기 검침 개선요청에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수도자재관리센터-1334(2015.1.30.)호 민원 관련입니다.

3. 종로타워 지하주차장 입구 차도 위에 계량기 검침용 맨홀이 설치되어 안전사고의 위험이 있으니 계량기실 외부검침이 가능한 고품질 계량기로 교체를 요청하는 민원에 대해 현장출장하여 확인한 결과, 고품질 계량기 설치에 적합하지 않음(계량기실에서 검침외함까지 전선관 매설 필요)을 알려 드리오니 검침환경 개선과 관련하여 해당 중부수도사업소 요금과(02-3146-2103)에 문의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	조중엽		계량기관리팀장	송영무		소장	02/02 代정희순
협조자
시행	수도자재관리센터-1454	(		)	접수		(		)
우	156-812	서울특별시 동작구 노들로 734	/
전화	02-3146-1941	/전송	02-3146-1909	/	aav223@seoul.go.kr	/	대시민공개