내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제 목	서울역 고가차도 시설물 보수의뢰

1. 서울역 고가차도 순찰(2015.1.19.~30.)과 관련입니다.

2. 서울역 고가차도 순찰결과 시설물 균열, 박락, 충격흡수시설 파손, 배수홈통 이격 등이 발견되어 차량통행시 사전에 안전사고 위험을 예방하고 안전성 확보을 위하여 아래와 같이 보수의뢰 하니 조치 하여 주시기 바랍니다.

○ 순찰결과

연번	위 치	순 찰 결 과	비 고
1	본선P3 (퇴계로→만리동)	하부 배수홈통 이격으로 보도상에 낙수	사진1
2	본선P4 (만리동→퇴계로)	교각 코핑부 측면 균열 등	사진2
3	본선 진입부 (만리동→퇴계로)	충격흡수시설 파손	사진3
4	본선 S28(P27~28) (만리동→퇴계로)	방호벽 외측 보수재 박리 등	사진4
5	본선 시설물 시점부 (만리동→퇴계로)	교통안전표지 방향 상이 및 지주기울어짐	사진5

첨부 : 사진대지 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	기효상		강북일반교량팀장	유제천		교량안전과장	전결 02/02 이용심
협조자
시행	교량안전과-1480	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1969	/전송	02-2133-1429	/	kifree@seoul.go.kr	/	대시민공개