소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년도 비상소화장치 운영 계획(알림)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15. 소방용수시설 및   비상소화장치 관리』

나. 대응관리과-11849(2014.12.29)호 『2015년도 소방용수시설 등 운영 계획』

2. 위 호와 관련하여 우리 서 관내 주거밀집지역 등 소방여건 취약지역에 설치된 비상소화장치의 유지관리를 철저히 하고 지역주민들에 대한 활용방법 등 교육으로 대형화재를 미연에 방지하고자 『2015년 비상소화장치 운영 계획』 을 다음과 같이 알려드리오니 각 부서에서는 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대   상 : 83개소(진관 31, 녹번 23, 역촌 9, 수색 20)

나. 운영 계획

◦ 비상소화장치 신설 : 갈현로 41길 50-32 석광사(상반기 5월)

◦ 비상소화장치 보수 및 유지관리 : 비품구입 및 정비 등(상반기 3월)

◦ 비상소화장치 사용 훈련 및 교육 : 연 2회(상반기 : 4월, 하반기 : 9월)

◦ 비상소화장치 자위소방대 조직편성 : 사용 훈련시

◦ 비상소화장치 점검 : 소방이륜소방차(3회), 현장대응단 진압대장 및 안전센터장                                          선별(1회) / 월 1회 이상, 대응총괄팀장(119안전센터 선별확인)

◦ 비상소화장치 활용실적 제출 철저(활용실적이 있는 경우 보고)

3. 비상소화장치 적재비품 목록표 훼손으로 인하여 효율적인 유지관리를 위하여 목록표를 배정하오니, 비상소화장치함 내부에 부착하여 사용하여 주시고 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 인수증을 대응총괄팀으로 제출하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1. 2015년도 비상소화장치 운영 계획(은평) 1부.

2. 비상소화장치 현황(15.01.31) 1부.

3. 비상소화장치 활용실적(보고서식) 1부.

4. 월중 비상소화장치 관리현황(통합시트) 1부.

5. 물품 배정내역 1부.

6. 인수증 1부.  끝.

7. 비상소화장치 관리지침(손전등 회수 관련)1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자	박기훈		대응총괄팀장	김동복		재난관리과장	전결 02/02 김지수
협조자
시행	재난관리과-748	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개