출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
이영호		전봉순	02/02 이남재
협 조

	예방과-2418(2015.02.02.)호 “출장 결재 신청”과 관련 명에 의하여 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015.02.02.
보고자 : 소방위 이영호, 소방사 최진영

보 고 내 용
일 시	2015.02.02. 월요일 13:00~17:00
건 명	출장결과보고서(02.02 - 이영호,최진영)
내용	1. 어린이집 안전점검 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 법무부 남부보람이 어린이집(천왕동272) ○ 확인결과 : 안전시설 등 정상작동 및 유지관리하고 있으며, 대상처 관계인에게 소방안전관리 교육 실시함. . 2. 종합정밀점검 대상 표본 현장확인검사 ○ 확인대상 : 대상아파트(개봉로1길170) ○ 확인결과 : 소방점검업체 자체점검 관계법령 위반없이 적법하게 실시하였으며 대상처 관계자에게 소방안전교육 실시함. 3. 종합정밀점검 시정보완명령 대상 현장확인검사 ○ 확인대상 : 금천구립 가산정보도서관(가산로5길43) ○ 확인결과 : 시정보완명령 사항 보완완료하고 대상처 관계자에게 소방안전 교육 실시함.
비 고	관용차량 사용

끝.