		강동수도사업소
CU********2*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장을 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 고객님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료하고자 합니다.

성명	김***********4473-1809)
주소	*송파구 올림픽로 ************** ( 풍납동 현대 )
민원내용	*******

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2015년 02월 02일
검사일자	2015년 02월 02일						처리일자	2015년 02월 02일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결과	7.43			0.12		0.08	0.04	0.03

원인분석	조치사항 및 처리결과
단수 수질검사	1. 서울시 상수도행정에 협조해주신 고객님께 감사드리며 2. 고객님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법 기준에 적합하오니 안심하고 음용하시기 바라며 3. 그 밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여드리겠습니다. 담당자 이대영

끝.

주무관							이대영				수질팀장					이우재					행정지원과장					02/02 장성만
협조자
시행			행정지원과-1581										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5047							/전송			02-3146-5078					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)