문서번호	물환경연구부-930
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
이광식	윤중섭	전재식		02/02 정권
협 조
	총무팀장		손광언
	주무관		주우민
	주무관		윤호균

2015년 수질자동측정망  수질자동측정기기 정도검사 계획

2015. 2.

물환경연구부

(물환경생태팀)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2015년 수질자동측정망

수질자동측정기기 정도검사 계획

환경분야 시험∙검사 등에 관한법률시행규칙 11조(측정기기 정도검사) 및 동법시행규칙 제7조(정도검사의 주기)에 의거 우리원에서 운영중인 수질자동측정소 6개소 33대 측정기기의 정도검사를 받고자 합니다.

정도검사 실시 계획

대상기기 : 33대

용존산소(DO) 연속자동측정기 : 6대

부유물질(SS) 연속자동측정기 : 6대

수소이온(pH) 연속자동측정기  : 3대

총질소(T-N) 연속자동측정기 : 6대

총  인(T-P) 연속자동측정기 : 6대

총유기탄소(TOC) 연속자동측정기 : 6대

검사기관 : 한국환경공단

소요예산 및 검사일시

소요예산 : 금19,467,000원(금일천구백사십육만칠천원)

정도검사 수수료(환경부 고시 적용)

검사기간(1∼3차) : 2015년 3월 2일 ∼ 2015년 10월 2일

차수별 검사내역 및 소요금액

1차 정도검사

검사기간 : 2015. 03. 02 ∼ 05. 22

1회: 03. 02 ∼ 03. 04 , 안양 (DO,PH,SS,T-N,T-P)

2회: 03. 30 ∼ 04. 03 , 중랑천 (T-P)

3회: 03. 30 ∼ 04. 03 , 행주 (DO,PH,SS)

4회: 05. 18 ∼ 05. 22 , 6개 측정소 (TOC)

소요금액 : 금8,471,000원

검사내역 (6개측정소, 15대측정기)

DO 측정기  : 322,000원 × 2대(행주,안양) =   644,000원

SS 측정기   : 549,000원 × 2대(행주,안양) =  1,098,000원

pH 측정기 : 517,000원 × 2대(행주,안양) =    1,034,000원                      T-N 측정기 : 755,000원 × 1대(안양) =        755,000원                      T-P 측정기 : 755,000원 × 2대(안양,중랑천) = 1,510,000원                      TOC 측정기  : 535,000원 × 6대

(탄천,중랑천,선유,안양천,행주,노량진)  =   3,210,000원

출장비(3대이상): 40,000원 × 2회 =              80,000원

출장비(3대이내): 20,000원 × 7회 =            140,000원

2차 정도검사

검사기간 : 2015. 07. 27 ~ 07. 30

1회: 07. 27 ∼ 07. 28 , 행주 (T-N,T-P)

2회: 07. 29 ∼ 07. 30 , 선유 (T-N,T-P)

소요금액 : 금3,060,000원

검사내역 (2개측정소, 4대측정기)

T-N  측정기  : 755,000원 × 2대(행주,선유) =  1,510,000원

T-P  측정기  : 755,000원 × 2대(행주,선유) =  1,510,000원

출장비(3대이내) : 20,000원 × 2회           =    40,000원

3차 정도검사

검사기간 : 2015. 09. 22 ~ 10. 02

1회: 09. 22 ∼ 09. 25 , 선유 (DO,SS,PH)

2회: 09. 22 ∼ 09. 25 , 중랑천 (DO,SS,T-N)

3회: 09. 22 ∼ 09. 25 , 탄천 (DO,SS,T-N,T-P)

4회: 09. 30 ∼ 10. 02 , 노량진 (DO,SS,T-N,T-P)

소요금액 : 금7,936,000원

검사내역 (4개측정소, 14대측정기)

SS  측정기  : 549,000원 × 4대(선유,노량진,탄천,중랑천)                                                                      = 2,196,000원

DO  측정기  : 322,000원 × 4대(선유,노량진,탄천,중랑천)                                                                      =1,288,000원

pH  측정기  : 517,000원 × 1대(선유)       = 517,000원

T-N  측정기  : 755,000원 × 3대 (탄천,중랑천,노량진)                                                                         =  2,265,000원

T-P 측정기  : 755,000원 × 2대(탄천,노량진)=  1,510,000원

출장비(3대이상) : 40,000원 × 4회              =  160,000원

예산과목 : 보건, 보건의료, 보건환경연구원효율적운영, 환경의 질 개선                        연구및 전문훈련 강화, 청사시설유지관리, 사무관리비,                         정도검사수수료(수질정도검사)

지급방법 : 정도검사 검사전 차수별 금액 계좌이체

수수료 입금계좌 : 농업협동조합 317-1168-1168-11(한국환경공단 이사장)

붙임 : 1. 년도별 정도검사 예정표 1부.

2. 정도검사 수수료  알림 1부.

3. 정도검사 수수료 고시 및 정도검사 주기(환경부령487호) 각 1부. 끝.