고압가스 수불부(2.1)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/02 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			12,905						10,551			31,666
2.01		405	12,500		0	0	160	160	10,391		2,216	29,450
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
합계		405			0	0	160	160			2,216