문서번호	도시철도건축부-730
결재일자	2015.2.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
이병희		김내환	02/02 이병석
협 조
	주무관			정현배
	주무관			박노수

- 9호선2단계 지하철 -

개통대비 정거장 시공품질 점검결과 중간보고

점검기간 : 2014.1.7.(수) ~ 1.27(화)

2015. 2

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

개통대비 정거장 시공품질 점검결과 중간보고

- 9호선2단계 지하철 -

9호선2단계 지하철의 우수한 품질 확보와 차질없는 개통 준비를 위한

지하철 정거장 자체점검 및 외부 전문가 점검결과 1차 보고드림

1		개 요

▢ 점검기간 : 2015.1.7.(수) ~ 1.27(화) [15일간]

○ 자체점검 : 1. 7(수) ~ 1. 15(목)

○ 외부전문가 점검 : 2회 실시 (1.20, 1,27)

※ 향후 외부전문가 점검 일정 : 3회 – 2.26(목), 4회 – 3.3(화)

▢ 점검대상 : 5개 정거장(926~930)

▢ 참석 외부전문가

분 야	분 야	소 속	비 고
건축시공	***	********	**********
	***	********	**************
	***	*******	**************

2		점검결과

(단위 : 건)

정거장	합계	지적건수		타 공종
		자체	외부
926	31	10	21	토목(1), 설비(7)
927	70	46	24	토목(0), 설비(4)
928	26	17	9	토목(1), 설비(2)
929	26	13	13	토목(3), 설비(8)
930	94	71	23	토목(0), 설비(4)
합계	247	157	90	토목(5),설비(25)

3		향후계획

▢ 품질점검 지적사항 조치

○ 시공사는 지적사항 조치, 감리원은 조치사항 확인

○ 3회, 4회 외부전문가 점검 시 지적사항 조치내용 확인

▢ 공구별로 품질점검 관리대장 관리 및 유지

▢ 2월~3월 자체점검 실시

○ 2월 : 안내사인, 시공품질, 조치사항 점검

○ 3월 : 잔손보기 확인 점검

4		행정사항

▢ 중간 점검결과 책임감리원이 조치토록 통보

▢ 타 공종 지적사항 해당부서에 통보

▢ 공구별 감리원 품질점검 관리대장 관리

따로붙임 : 1) 시공품질 점검 지적사항 집계표 1부.

2) 타공정(토목, 설비) 지적사항 1부.

3) 정거장별 품질점검 관리대장 1부. 끝.