내 집 내 점포 앞 눈치우기
	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015. 2월 중 소방용수시설 교차 확인점검 실시 계획

1. 관련문서

가. 재난대응과-862(2015.1.13.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리  대책 알림』                   나.  재난관리과-572(2015.1.26.)호『소방용수시설 교차 확인점검 계획 알림』

2. 위와 관련하여 최근 비판성 언론보도 및 유사사례 재발을 방지하기 위하여  현장대응단 소방용수시설 교차점검 2월 중 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2.3(화), 2.24(화)

나. 점검방법 :

- 현장대응단 소방용수시설 중 5% 이상 자체 선별 점검 실시

- 정기조사와 병행실시 하되 매월 4째주 실시

- 경미한 사항은 자체 보수하고, 동파위험 등 중대 사항은 즉시 보수 의뢰

- 2차 동파방지를 위한 제수변 잠금 철저

3. 행정사항 : 1월중 교차 점검실적은 2.3(화) 조사 종료 후 5일 이내(10일 이전 보고) 보고하여 주시고 2월 점검 실적은 점검 후 3월 10일 이전 결과보고 하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 교차점검 대상 및 일정 1부.

2. 교차점검 결과 보고(양식) 1부.  끝.

담당자	김용환		진압3대장	서익현		센터장	02/02 박성국
협조자
시행	휘경119안전센터-472	(		)	접수		(		)
우	110-830	서울특별시 동대문구 망우로106 휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02)2212-2119	/전송	02)2213-0119	/	nakhwayoosoo@seoul.go.kr	/	대시민공개