함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수복구 의뢰

우리사업소 관내(중구, 종로구, 용산구, 성북구) 지하 누수(계획,다점식,민원)탐지를 시행하고 결과(적출)를 첨부와 같이 통보하오니 긴급 누수복구하여 주시기 바랍니다.

1 . 탐지원 : 박문종

2 . 탐지일 : 2015. 2. 02(월)

연번	구별	위 치	도종	탐지 구분	소블록명	비고
1	성북구	장위동 291-1	ASP	계획	월곡23
2	종로구	충신동 1-180	CON.c	민원	대현산01-04
		이 하 여 백

3 . 누수탐지적출 누수복구 의뢰 내역

첨 부 : 1) 누수탐지적출 누수복구 의뢰서 1부.

2) 지하누수탐지 적출보고서 2부(별도송부). 끝.

	급수운영과장
주무관	박문종		주무관	박혁순		급수운영과장	02/03 이승철
협조자
시행	급수운영과-2037	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88번지(장충동2가)	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개