“아름다운 서울, 활기찬 서울, 깨끗한 서울”
	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 2월 중 비상소화장치함 점검 계획보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-1470(2014.02.11.)호 『2014년 소방용수시설 관리운용기본계획 통보(시달)』

다. 재난관리과-5346(2014.11.19.)호『비상소화장치(일체형)임시폐전 시달(알림)

라. 재난관리과-375(2015.1.20.)호『관내  임시폐전  비상소화장치(1개소) 복구 알림』

2. 위 호와 관련 우리 119안전센터 2015년도 2월 중 비상소화장치함 점검계획을다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검대상 및 점검일정

○ 이륜담당자

대 상	점 검 일	점 검 자	비 고
8개소 (비소11호 외 7개소)	2.4(수)	소방위 서용만	강설시(우천) 순연
	2.18(수)	소방위 김문식	강설시(우천) 순연

※ 비소36호 인근 신축공사관계로 임시폐전상태임.

○ 센 터 장

대 상	점검일	점 검 자	비 고
8개소 중 (비소11호 외 7개소)	출장결재(기관장) 후	센터장	센터장 월1회 점검

나. 중점점검사항

1) 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부 및 청소 및 비품정리

2) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

3) 함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치 여부.

3. 행정사항

가. 항상 용모복장을 단정히하고 안전교육을 철저히 하여 교통법규 및

방어운전에 유의하고,

나. 비상소화장치 점검 중 소방도로상 공사 등 발견시 우회도로를 확인하고,

전직원에게 상황 전파.  끝.

★담당자	김문식		진압2대장	김혁준		센터장	02/03 김종규
협조자
시행	발산119안전센터-441	(		)	접수		(		)
우	157-827	서울 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화	02-2663-0119	/전송	02-2664-0962	/		/	대시민공개

업무일몰일 : 2015.02.28.