길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-1815

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/03 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	1/27(화)	1/28(수)	1/29(목)	1/30(금)	1/31(토)	2/1(일)	2/2(월)	계
2014년	102,314	110,657	121,613	123,580	100,151	99,491	111,768	769,574
2015년	100,762	96,576	110,271	104,680	100,184	111,997	99,441	723,911
증 ․ 감	-1,552	-14,081	-11,342	-18,900	33	12,506	-12,327	-45,663

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
361,200	93,600	261,759	1,385	356,744	4,456	1.23

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.20~1.26)	금주 공급량(㎥) (1.27~2.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
718,713	723,911	5,198	0.72

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.23% 증가

② 전주 대비 공급량 : 5,198㎥(0.72%) 증가

※특이사항 없음(`15. 2월 현재 –234,702㎥ 공급량 감소)