지하보일러 고장발생보고서
문서번호	방배119안전센터-340	결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
등록일자
			안의기	박재익	02/03 배상관
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	난방보일러	관리부서		방배119안전센터
고 장 일 시	2015. 2. 2. 09:00	장 소		방배119안전센터내(지하)
고 장 위 치	보일러 배관
조 치 사 항	장비회계팀 보고
원인 및 상태	- 배관 노후화로 누수 상태
담당자 의견	- 배관 노후화로 인한 누수 추정
그 밖의 사 항	임시 사용 가능
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 2월 3일 계급 소방장 성명 안의기 (인) 서초소방서장 귀하

	방배119안전센터장