"작은변화! 더 큰 감동, 함께하는 119"
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전으로 인한 시민 불편사항 처리 계획 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 재난관리과-303(2015.1.13)호“2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림”

2. 위와 관련 2015.1.31 13:20분경 민원인으로부터 현장대응단으로 본인 주택 담 옆에 위치한 소화전과 전신주로 인해 외부인이 담을 타고 침입할 가능성이 있다는 제보에 따른 처리를 아래와 같이 하고자 합니다.

- 전화제보 -

◯ 일    시 : 2015. 1. 31.(토) 13:20 경

◯ 제 보 자 : 음경자(청파1동 1-180, TEL : 714-7170)

◯ 내    용 : 본인의 집 담장 바로 옆에 소화전이 설치되어 있고 소화전 바로옆에 전신주가 위치하고 있어 외부인이 담을 타고 침입할 가능성이 있어 불안하다는 내용

- 현장확인 -

◯ 일    시 : 2015. 2. 2.(월) 10:00~11:00

◯ 확 인 자 : 현장대응단 펌프차량 및 인원 5명(진압대장 안용석 외 4명)

◯ 확인결과 : 소화전이 담장 바로 밑에 설치되어 있고 소화전 바로옆에 전신주가 위치하고 있으며 전신주에 사람이 잡을수 있는 발판 볼트가 박혀있어 충분히 외부인이 침입할 수 있음.(사진참조)

- 처리계획 -

◯ 소화전을 제거하기 위하여 중부수도사업소에 문의한바 2월28일까지는 굴착공사 금지기간이라 바로 제거는 어렵다는 답변을 듣고,

◯ 한국전력공사 서부지사 오일남에게 전화문의한 바 전신주에 박혀있는 발판볼트를 제거해 줄수 있다는 답변을 받음.

◯ 제보자 음경자에게 먼저 전신주의 발판 볼트를 제거하고 3월에 소화전을 제거하거나 이전시키겠다고 양해를 구하고 제보자 음경자로부터는 고맙다는 답변을 받음.

※ 한국전력공사 서부지사에 요청하여 먼저 전신주에 설치된 발판볼트를 제거하고 굴착금지기간이 끝나는 3월에 소화전을 이전하거나 제거토록 하겠습니다.

붙임  관련사진 1부.  끝.

대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	02/03 김종구
협조자
시행	재난관리과-829	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	796-3596	/전송	749-1911	/	yoon0119@seoul.co.kr	/	부분공개