내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 교차점검 계획

1. 관련근거

가. 국민안전처 방호조사과-180(2015.01.07.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리 철저 강조지시』

나. 재난대응과-862(2015.01.09.)호『동절기 소방용수시설 점검 및 관리대책 알림』과 관련입니다.

2. 최근 소방용수시설에 대한 언론보도와 소방용수시설에 대한 관리 철저 지시에 따라 소방용수시설에 대한 소방관서 교차점검 계획을 아래와 같이 수립합니다.

가. 점검기간 : 매월 4째주

나. 권역별 교차 점검대상

구 분	3권역	비고
1월,3월,5월	강서 ↔ 양천	-
2월,4월,6월	강서 ↔ 구로	-

다. 점검방법 : 소방용수시설 임의 선정(4개소이상)

라. 점 검 자 : 소방용수담당(사.이창윤)

3. 행정사항

가. 점검실적을 매월 30일한 제출(1월 실적은 2월10일 제출)

나. 문제점 발견 시 관할서에 통보하고 1개월 이내 조치완료

붙임  1. 소방용수시설 교차점검 결과 1부.

2. 고장용수 세부내역 1부.  끝.

담당자	이창윤		대응총괄팀장	김철수		재난관리과장	02/03 남성현
협조자
시행	재난관리과-736	(		)	접수		(		)
우	157-871	서울특별시 강서구 까치산로 49 화곡본동 61-8	/
전화	02-2602-0119	/전송	02-2694-6119	/		/	대시민공개