		강동수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(SMS회신)

1. 고객지원시스템 접수민원(수질검사신청)에 대하여 현장을 방문하여 아래와 같이 수질검사 실시 및 수질검사표 배부하였으며 처리결과를 고객님 휴대전화 SMS발송으로 회신 완료하고자 합니다.

2. 김소예님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	김**(HP. 010-*********)
주소	강동구 양재대로 **** ( 둔촌동 주공아파트 ) ( 134 - 771 강동구 둔촌동 ***** 주공아파트 )
민원내용	녹물 출수 수질검사 요청

검사자	직급 :		주무관	성명 :		이대영	채수일자	2015년 02월 03일
검사일자	2015년 02월 03일						처리일자	2015년 02월 03일
검사결과	구분	pH			잔류염소		탁도	철	구리	판 정
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하		0.5NTU이하	0.3mg/L이하	1mg/L이하	수질기준 적 합
	결과	7.4			0.10		0.05	0	0.05

원인분석	조치사항 및 처리결과
녹물 출수	서울시 상수도행정에 협조해 주신 고객님께 감사드립니다. 고객님댁 수돗물 수질검사 결과 먹는물 관리법 기준에 적합하오나 아파트 공용배관 노후로 초기 녹물이 나올 수 있으니 일정량 퇴수후 사용하시기 바랍니다. 그밖에 궁금한 사항은 ☎3146-5000으로 연락 주시면 친절히 안내하여 드리겠습니다. 담당자 이대영, 최민욱

끝.

주무관							최민욱				수질팀장					이우재					행정지원과장					02/03 장성만
협조자
시행			행정지원과-1683										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)																/
전화		02-3146-5051							/전송			02-3146-5078					/	minuk3693@seoul.go.kr													/	부분공개(6)