문서번호	급수계획과-775
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수계획과장	급수부장
최춘근		박기범	02/03 이규상
협 조

『 입상활성탄 재생방안 관련 』

TF팀 (1차) 회의 개최결과 보고

2015. 2

상수도사업본부

(급수부)

『 입상활성탄 재생방안 관련 』

TF팀 1차 회의 개최결과 보고

입상활성탄 재생방안과 관련 TF팀 1차회의를 개최하고  그 결과를 보고드림.

※ 관련근거 : 급수계획과-8732(’14.12.29.)입상활성탄 재생방안 관련 TF 운영계획

Ⅰ		회의 개요

일    시 : ’15. 1. 27.(화) 15:00, 급수부 회의실(4층)

안    건 : 입상활성탄 재생방안 마련을 위한 추진계획

참 석 자 : 8명

내 부

- 급수계획과장, 상수도연구원 조우현, 백영애 연구사, 업무담당

외 부

- 수자원공사 안홍기 차장,  인천시 상수도사업본부 김준현 팀장,

(주)대한컨설턴트 우택명 전무, 상하수도협회 한승철 팀장

Ⅱ		주요의견

활성탄 재생방안은 부지확보, 폐기물처리에 따른 민원, 기존업체 입장 등 고려하여 자체재생, 위탁재생, 신탄교체 등으로 구분 검토 필요

부지확보, 민원 등을 고려하여 수공, 인천시, 서울시 등 개별처리가 바람직

활성탄 재생 신기술 보유업체의 기술력, 경제성, 폐기물 처리에 따른 민원해소방안, 건설방법 등에 대한 검토 필요

Ⅲ		향후계획

활성탄 재생신기술 보유업체 검토 : ’15. 2월

붙 임 : 1. 주요 의견서 1부.

2. 회의 사진 1부.

3. 참석자 현황 1부. 끝.