	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 하반기 비상소화장치 점검 결과 시달

1. 관련문서

가. 현장지휘대-12721(2014.11.28.)호 『2014년 하반기 비상소화장치 점검 계획 알림』

나. 현장지휘대-13919(2014.12.28)호 『2014년 하반기 비상소화장치 점검 기간 변경 보고』

2. 2014년도 하반기 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 알려드리니 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2015. 01. 05(월). ~ 01.23(금).

나. 점검목적 : 비상소화장치의 관리상태 확인점검

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 (용수담당)

라. 점검방법 : 관할센터 방문일에 대상을 임의로 선정 점검

마. 점검대상 : 30개소 (센터당 5개소)

구분	세종로	신교	종로	연건	신영	숭인
점검일	2015.01.16.	2015.01.16.	2015.01.23.	2015.01. 23.	2015.01.16.	201.01.23.
관리 번호	1-7호외4개소	2-20호외4개소	3-34호외 4개소	4-22호외 4개소	5-24호외4개소	6-40호외 4개소

바. 점검사항

1) 비상소화장치함 손․망실 여부

2) 함내 청소 및 비품정리 상태

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지 여부

사. 점검결과 : 양호

3. 행정사항

가. 현장대응단(지휘대장) 및 각 안전센터장은 비상소화장치를 관리에 철저를 기하여 유사시 즉시 사용할 수 있도록 정비점검에 만전을 기하여 주기시 바라며,

나. 비상소화장치함 표면에 광고 전단지, 스티커 등 이물질로 인하여 시민고객으로 부터 민원이 발생되는 일이 없도록 즉시 제거하여 주기 바람.

붙임  비상소화장치 확인점검 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
대응총괄팀장	이종문		재난관리과장	김상곤		소방서장	02/03 代김용규
협조자
시행	재난관리과-800	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/
전화	(02)736-3119	/전송	(02)736-3117	/	yeswls@seoul.go.kr	/	대시민공개