문서번호	예방과-1563
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
최효섭		정재환	전결 02/03 김진웅
협조

소방특별조사 조치명령 대상 확인점검 결과(학여울유치원)

소방특별조사 조치명령 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	학여울유치원(노원구 동일로207길 186)
○ 확인일시	:	2015. 1. 30.(금)
○ 명령번호	:	예방과-528호(2015.1.13.)
○ 점 검 자	:	소방위 이종화, 소방교 최효섭

조치명령 내용	조치명령 기 간	확 인 결 과	비 고
○ 2층 도서실 입구에 피난구유도등 설치 요함 ○ 2층 새싹반내에 피난구유도등 점등불량 ○ 1층 씨앗반내 출구에 피난구유도등 불량 ○ 1층 씨앗반내 피난구유도등 점등불량 ○ 다음 장소에 화재감지기 설치 요함 - 지하1층 교구실 - 지하1층 교무실 ○ 지하1층 보일러실에 자동확산소화기 충압불량 ○ 다음 장소에 연결살수설비헤드 설치 요함 - 지하1층 교구실 - 지하1층 자료실	2015. 1. 27.	완 비

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.