문서번호	시설과-512
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	임병국	02/03 안해칠
협 조
	토목시설팀장		윤학수
	기전시설팀장		이기석

겨울철 화재예방 및 취약시설물

긴급 안전점검 실시 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2015.2.

서부공원녹지사업소

겨울철 화재예방 및 취약시설물 긴급 안전점검 실시결과 보고

의정부 도시형 생활주택 화재사고 관련 공원시설물의 화재 취약시설에 대한 긴급 안전점검을 실시한 결과를 보고함

1				관련 근거

○  시설과 –238 (2015.1.19)

겨울철 화재 예방 및 취약시설물 긴급 안전점검 실시계획

2				점검 기간

○  2015.1.15. (목 ) ~ 1.23. (금) 9일간

3				점검 대상

○  142동

구 분	계	월드컵 공 원	여의도 공 원	선유도 공 원	서서울 공 원	독 립 공 원	푸 른 수목원
계	142	73	26	21	6	5	11
건축물 (소방시설대상)	8	2	1	3			2
건축물 (소방시설제외)	14		7	4	1	2
화장실	42	24	8	4	1	3	2
청경및공익초소	25	12	5	2	3		3
기간제대기실	38	23	3	7	1		4
자재창고등	15	12	2	1

4				점검내용

- 소방시설 작동상태 확인 (소방시설 설치대상 건축물)

- 소화기 비치상태

- 비닐하우스, 공익․청경초소 및 근로자 대기실에 석유난로 등 화재 위험기기 사용여부

- 인화물질 비치여부

5				점검 결과

○  지적사항 58건 (현장시정, 16건, 향후 조치필요 42건)

구 분	계	월드컵 공 원	여의도 공 원	선유도 공 원	서서울 공 원	독 립 공 원	푸 른 수목원
지적사항	58	45 (현장시정3)	6 (현장시정)	0	7 (현장시정)	0	0

-  향후 조치 필요내용 : 소화기 구매

6				조치사항

○ 소화기 일괄 구매후 각 부서별 배부 (시설과 기전팀)

○ 기간제 및 공무직에 대한 화재예방 교육 실시 (시설과 토건팀)

붙임 : 각 부서별 점검결과.  끝.