문서번호	관리과-1094
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	관리과장			결재
박종석	장인환	02/04 이재성
협 조
	주무관		김영돈

운영관리 효율화 T/F팀 일지

일 시	2015년 2월 2일
장 소	T/F팀 사무실
참 석 자	T/F팀 팀원(4), 중앙제어실 반장
운영결과	▢ 주요 추진 내용 ◦ 유입분배조 내 통합반류수 현황 파악(오전 09:30 ~ 11:00) - 유입분배조 및 통합반류수 합류 구간 확인 - 유입분배조 내 설치된 통합반류수 분배 유량계(6개) 확인
	유입분배조 상부 통합반류수 유입구	1,2처리장 반류수 분배 유량계
	◦ 통합반류수 분배 유량계(6개)상태 확인(정상:1개, 비정상:5개) -(구, 1처리장) 1호 : 센서 동작 안됨 2호 : 전원 미투입(상태 확인불가) 3호 : 순시값 Hunting현상 발생 -(구, 2처리장) 4호 : 센서 동작 안됨 5호 : 정상 표시 6호 : 순시값 Hunting현상 발생 ◦ 협조 사항 - 물재생과 유량계 담당자에게 정비 요청해야 함. 끝.