	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	장위 재개발사업 구역 내 이설 소방용수 검수 결과 보고

1. 재난관리과-589(2015.01.30.)호 “장위2구역 재개발사업 구역 내 이설 완료 소방용수시설 검수 지시”와 관련입니다.

2. 우리 센터 관내 재개발구역내 임시폐전 소방용수시설에 대한 이설공사 검수결과를  다음과 같이 보고합니다.

○ 대  상 : 소방용수시설(소화전) 4개소

연 번	종 별	식 별	관리번호	현 위 치	관 할	결 과
1	소화전	지상식	4542호	성북구 돌곶이로 144(장위동 75-612)	장위	양호함
2	소화전	지상식	4490호	성북구 돌곶이로 152(장위동 75-306)
3	소화전	지하식	4491호	성북구 한천로101길 59(장위동 301)
4	소화전	지하식	4492호	성북구 장월로26길 17(장우동 76-90)

붙임  1. 전산관리카드 4부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	채두영		진압3대장	오병주		센터장	02/04 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-444	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암동 3-1~3-190 3-72 성북소방서 종암119안전센터	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개