	강북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 보수, 보강관련 의견 제출

1. 소방행정과 – 1390(2015. 2. 3)호 『청사, 보수 보강관련 의견 수렴』과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 청사 보수, 보강 관련 의견을 다음과 같이 제출합니다.

-----  다    음  -----

연 번	현 실 태	개 선 방 향	비 고
1	보일러 연통이 구급대원 대기실 벽체를 통하여 옥상으로 배출되는 구조로 보일러 가동시 구급대원 대기실에 소음이 심함	보일러 연통을 보일러실배기구를 통하여 1층 외부로 바로 배출
2	옥외간이 창고 비닐천막이 노후로 훼손되어 보온 및 방수에 취약함	보온 및 방수에 효과적인 비닐천막으로 교체요망

붙 임 : 옥외창고 사진 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
1팀장	박제연		센터장	02/04 이성수
협조자
시행	삼각산119안전센터-508	(		)	접수		(		)
우	142-150	서울 강북구 삼각산동 솔샘로 208(삼각산동 1353-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02)983-5119	/전송	02)984-5119	/		/	대시민공개