문서번호	정수과-538
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김진수		02/04 代이금재
협조
	주무관		이금재

2015년 정수시설물 청소에 따른 회의 결과 보고

2015. 02

뚝도아리수정수센터

정수과

2015년 정수시설물 청소에 따른 회의 결과 보고

□. 일 시 : 2015 . 2. 4(수) 10:00

□. 장 소 : 정수과 중앙제어실

□. 참석자 : 공사 토목감리, 시공사 공정관리자, 정수과 정수시설물 담당자, 생산관리자

□. 회의내용 : 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사와 관련 청소 시기 및 물량 협의

□. 회의결과

○. 1정수지 청소는 시공사에서 원인자로 청소하고 2,3정수지 청소는 구의아리수정수센터의 대체급수가 완료되는 4월이후에 청소 가능.

○. 3계열 응집․침전지는 대체급수가 완료 후 3계열 공사가 시작되는 4월 인바, 상,하반기 청소 물량은 감 의견 제시.

○. 2계열 응집․침전지는 상반기는 시공사에서 원인자 청소하고 하반기 정수센터 청소 의견 제시.

□. 조치자 의견

○. 2, 3정수지 청소는 대체급수가 완료되는 4월 이후에 정수시설과에서 발주하는 정밀안전진단용역과 청소일정을 협의하여 실시.

○. 3계열 응집․침전지 상,하반기 청소물량 제외 및 2계열 응집․침전지 하반기 청소물량을 ‘2015년 정수시설물 청소 및 준설용역에 반영하여 발주코자함. 끝