문서번호	관리과-1475
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	02/04 김동기
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			이동신
	주무관			황준태

2월 1차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  2.

중랑물재생센터

(관리과)

2월 1차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

□ 일시․장소 : 2015. 2. 3(수) 10:00, 본관 3층 소회의실

□ 참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

□ 안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

□ 수처리 및 슬러지처리 분야 운영현황 보고(기간 : ‘15.1.19 ~ ’15.2.1)

□ 소화가스 성분 중 황화수소(H2S) 농도가 증가되어 도시가스사 공급기준에 부적합하니 원인 분석을 위해 관련 부서 협조 요함

Ⅲ		지시사항

□ 하수 유입유량계 및 수질TMS 유량계 점검을 실시하여 측정편차 해소

□ 방류수질 악화시 각 현장의 공정상 문제점을 파악하여 운영분석 회의 시 논의토록 함

□ 수질이 안정되는 시기까지 운영분석회의를 주 1회 개최토록 함

※ 2월-2차 운영분석회의 : 2015. 2. 11(수) 09:00

붙임 : 2월 1차 하수처리 운영분석회의 자료 1부. 끝.