위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획 수정 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리 119안전센터 2015년 2월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획을 수정하여 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간 및 조사자

팀 별	일 정	대상(총330개소)	담 당 구 역
1팀	2월 9일 ~ 2월 13일	118개소	염리동 지역
2팀	2월 16일 ~ 2월 20일	95개소	용강, 토정, 마포동 지역
3팀	2월 2일 ~ 2월 6일	98개소	도화동 지역

나. 총대상 : 330개소(소화전 309개소, 급수탑 1개소, 저수조 1개소, 비상소화장치 19개소)

다. 조사자 : 주간근무자 지역별 담당자, 이륜 담당자 및 센터장(비상소화장치)

라. 안전관리자 : 센터장, 주간 팀장

마. 조사 방법

○ 펌프차 활용 현지 확인

바. 조사내용

○ 용수 위치의 파악 및 외관 변형여부, 지반과 수면과의 거리

○ 구조 및 용량, 수압, 수심, 수량의 감수 여부, 토사매몰 또는 고장여부

○ 비상소화장치함 및 구성 물품 이상유무 점검

사. 행정사항

○ 소방용수조사 후 휴대정보시스템 입력은 지정된 담당자가 입력

붙임 : 2015년 2월중 소방용수시설 및 비상소화장치 조사계획 1부.  끝.

담당자	박민		진압2대장	02/04 안효현
협조자
시행	염리119안전센터-431	(		)	접수		(		)
우	121-874	서울 마포구 토정로 37길 27(염리동) 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	713-0965	/전송	713-0119	/	parkminpia@seoul.go.kr	/	대시민공개