출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리과장
	김헌중	02/04 오기석

	명에 의하여 설날대비 지하철 현장 및 용마배수지를 점검 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 4.
보 고 자 성명 : 김헌중

보 고 내 용
일 시	2015.2. 4
건 명	출 장 결 과 보 고
내용	◎ 중랑구 관내 시설물 순찰 및 점검 - 신설동 지하철 공사장 노출관로 점검 : 이상없음. - 용마배수지 1,3지내 방충방 훼손 - 용마배수지 2,4지내 관랑실 내부 타일 탈락 ※ 방충망 및 타일 탈락은 연간단가업체에 작업지시 .
비 고