출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	청계천관리팀장	하천관리과장
	이병우	김석권	02/04 정중곤

	명에 의하여 청계천 수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본게획 용역 관련 전문가 자문에 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 4.
보 고 자 : 직 시설 6급 성명 : 이 병 우

보 고 내 용
일 시	2015. 2. 4. 13:30 ~ 17:40
건 명	출장결과 보고서(수표교 중건 계획안 전문가자문 결과)
내용	- 장 소 : 경복궁 고궁박물관 뜨락카페 - 참 석 : 한국전통건축연구소 손영식 대표(전통건축, 문화재청 자문위원) 서울시 업무담당 이병우 용역사 한일이엔씨 책임기술자 김재수 - 자문사항 : 수표교길 연결 주변정비방안 타당성조사 및 기본계획(안) (계획안에 대하여 전반적 설명후 검토의견서 취합) - 자문위원 의견 1. 부족부재 보충 필요 2. 원지반 높이로 계획 3. 교량하부 평상시 유수단면 확보(수원 화성 남수문 견학 필요) 4. 바닥 박석포장, 박석포장 상부로 물이 조금 흘러야 함 5. 수표석 설치 : 모조품으로 설치 6. 원형을 규명하여야 함 : 장충단공원 수표교가 변형되어 있음 7. 수원 화성 남수문을 방문 견학하고 자문위원 사무실에서 다시 만나 검토의견서를 작성하기로 함 ※ 자문위원사무실: 성남 분당구 구미동 18번지 시그마2 오피스텔A-608호 끝.