출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	박준명	02/04 조상덕

	명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 02. 04.
보고자 : 지방기계운영6급 성명 : 박준명

보 고 내 용
일 시	2015.2.04(수) 09:30 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	■ 출장지 ○ 근무지내(관내) ■ 출장목적 ○ 계량기 교체 및 철거 ■ 출장결과 ○ 마포구 성산동 627-2 (회전불량) : 교체완료함. ○ 마포구 서교동 353-2 (회전불량) : 교체완료함. ○ 마포구 대흥동 328-35 (회전불량) : 교체완료함. ○ 마포구 성산동 9-2 (회전멈춤) : 교체완료함. ○ 마포구 연남동 493-27 (회전불량) : 교체불가 (문잠김).
비 고	관용차량 이용